Информационное сообщение о проведении закупок №8

Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры» объявляет о проведении закупок товаров для студии.

Конверты с заявками на участие в закупках направляется по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), канцелярия корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры» принимает до 18:30 часов 09 декабря 2024 года включительно.

| № лота | Наименование товаров,работ и услуг | Краткая характкристика товаров,работ и улуг | Количество (объем) | Единица измерения | Цена за единицу в тенге (тенге без НДС) | Общая сумма в (тенге без НДС) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кинокамера | Камера профессионального уровня с полнокадровым сенсором, предназначенная для съемки видео высокого качества. Модель должна сочетать в себе функциональность кинематографической камеры и портативность, необходимую для работы в динамичных условиях. Основные характеристики: Сенсор и изображение Тип сенсора: Полнокадровый CMOS Exmor R с задней подсветкой. Разрешение: До 4K (4096 x 2160) при съемке видео. Динамический диапазон: 15+ ступеней, что обеспечивает детализированное изображение даже в сложных условиях освещения. Чувствительность: Диапазон ISO 800–12,800 (с расширением до 409,600), оптимизирован для съемки в условиях низкой освещенности. Видеозапись и форматы Форматы: Поддержка XAVC-I, XAVC-L и RAW для высокой гибкости в постобработке. Скорость кадров: До 120 кадров в секунду при 4K и до 240 кадров в Full HD для создания замедленных эффектов. Запись HDR: Поддержка гибридной записи Log-Gamma (HLG) и S-Log3 для работы с HDR-контентом. Автофокус Технология автофокуса: Система Fast Hybrid AF с 627 точками фазовой детекции, обеспечивающая высокую точность и скорость. Особенности: Отслеживание лиц и глаз в реальном времени, включая людей и животных. Конструкция и эргономика Корпус: Магниевый сплав, обеспечивающий легкость и долговечность. Масса: Около 0,89 кг (без аксессуаров). Интерфейсы: Встроенные фильтры ND (до 7 ступеней), разъемы HDMI, SDI, USB-C, а также порты для аудио (XLR). Модульность: Возможность установки дополнительных аксессуаров, включая ручки, видоискатели и микрофоны. Хранение и запись Носители: Поддержка карт CFexpress Type A и SDXC для быстрой записи. Двойные слоты: позволяют одновременно записывать видео на два носителя для надежности. Другие особенности Аккумулятор: Поддержка длительной съемки благодаря совместимости с аккумуляторами большой емкости. Подключение: Встроенный Wi-Fi и Ethernet для управления и передачи данных. Приложение: Возможность удаленного управления через мобильные устройства. | 1 | штука | 3 419 000 | 3 419 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 2 | Осветительное оборудование | Комплект осветительного оборудования, включающий светодиодные панели или трубки RGB-типа, обеспечивающие гибкость в создании различных световых эффектов. Основные характеристики должны включать: Световые характеристики Поддержка полного цветового диапазона RGB с возможностью выбора из не менее 16 миллионов цветов. Регулируемая цветовая температура в диапазоне не менее 2700K–6500K для настройки от теплого до холодного света. Индекс цветопередачи CRI/TLCI не менее 96/98, обеспечивающий естественные цвета при съемке. Регулируемая яркость от 0 до 100% для точной настройки освещения. Режимы работы Поддержка не менее 40 встроенных спецэффектов, таких как имитация огня, молнии, свечей, полицейских огней и других. Возможность настройки пользовательских режимов для специфических задач. Конструкция и мобильность Легкая и компактная конструкция, позволяющая гибкость установки. Длина каждой световой трубки должна быть не менее 120 см для покрытия больших площадей. Прочный корпус для устойчивости к интенсивному использованию. Питание и автономность Возможность работы от аккумуляторов и сети. Аккумулятор должен обеспечивать автономную работу не менее 2 часов при максимальной яркости. Управление Поддержка управления через мобильное приложение по Bluetooth или Wi-Fi. Встроенный дисплей для управления параметрами. Возможность синхронизации с другими устройствами через DMX или беспроводные протоколы. Комплектация Комплект должен включать не менее 4 осветительных элементов, универсальные крепления и кейс для транспортировки. | 1 | комплект | 530 000 | 530 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 3 | Осветитель светодиодный | Профессиональный светодиодный осветитель с гибкой конструкцией, подходящий для работы в студии и на выездных съемках. Основные характеристики устройства должны соответствовать следующим требованиям: Световые характеристики Осветитель должен поддерживать технологию RGBWW, обеспечивая широкий спектр цветов и оттенков. Регулируемая цветовая температура в диапазоне не менее 2500K–7500K, с функцией настройки зеленого и пурпурного оттенков (± полный диапазон). Высокий индекс цветопередачи CRI и TLCI, не менее 95, для передачи точных и естественных цветов. Регулируемая яркость от 0 до 100% с равномерной светоотдачей. Режимы и эффекты Поддержка не менее 15 встроенных световых эффектов, таких как молния, свеча, телевизор и другие для создания динамичных сцен. Режим HSI для тонкой настройки цвета и интенсивности света. Конструкция и размеры Гибкая панель размером не менее 60 x 60 см, обеспечивающая удобство в транспортировке и установке в ограниченных пространствах. Прочная конструкция с влагозащитой и возможностью использования в сложных условиях. Питание и автономность Совместимость с аккумуляторами V-Mount для автономной работы не менее 1,5 часов при максимальной яркости. Возможность подключения к сети через адаптер для непрерывной работы. Управление Поддержка беспроводного управления через мобильное приложение по Bluetooth. Встроенный контроллер с дисплеем для настройки параметров. Совместимость с протоколом DMX для синхронизации с другими устройствами на съемочной площадке. | 1 | комплект | 470 000 | 470 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 4 | Электронный стабилизатор | Современный электронный стабилизатор для камер, предназначенный для профессиональной фото- и видеосъемки. Устройство должно соответствовать следующим требованиям: Основные характеристики Грузоподъемность: Стабилизатор должен поддерживать камеры и объективы с общим весом не менее 4,5 кг. Оси стабилизации: Обеспечение стабилизации по не менее 3 осям, включая наклон, поворот и крен. Углы вращения: Полный диапазон движений по каждой оси, обеспечивающий плавное следование и точность движения. Встроенные алгоритмы стабилизации: Технология с высокой скоростью обработки, гарантируя плавность видео даже при быстрой смене положения камеры. Конструкция и эргономика Компактный и легкий корпус, выполненный из прочного материала, который весит не более 1,5 кг без батареи. Эргономичный дизайн с удобными рукоятками для длительной съемки. Быстросъемная площадка для легкой установки камеры. Питание и автономность Аккумуляторная система с емкостью, обеспечивающей работу не менее 12 часов на одном заряде. Быстрая зарядка, позволяющая восполнить заряд до 100% за не более 2 часов. Возможность использования дополнительных аккумуляторов для продолжительной съемки. Управление и функциональность Сенсорный экран высокого разрешения для управления настройками и выбора режимов. Поддержка беспроводного подключения через Bluetooth или Wi-Fi для управления с мобильного приложения. Интеграция интеллектуальных режимов, таких как следование за объектом, панорамы, таймлапс и съемка по заранее установленным траекториям. Возможность управления камерой напрямую через кабели или беспроводной модуль. Дополнительные возможности Совместимость с аксессуарами, такими как фокусировочные моторы, внешние мониторы и подсветка. Возможность быстрого переключения между портретным и ландшафтным режимами для съемки различных форматов контента. | 1 | штука | 560 000 | 560 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 5 | Оптический фильтр | Профессиональный оптический фильтр для объектива, предназначенный для создания кинематографического эффекта и мягкости изображения. Устройство должно отвечать следующим требованиям: Основные характеристики Диаметр крепления: Фильтр должен быть совместим с объективами, имеющими диаметр резьбы не менее 82 мм. Эффект рассеивания: Уменьшение контрастности и мягкое свечение светлых участков изображения для придания кинематографического стиля. Уровень эффекта: Обеспечение умеренного воздействия на изображение (интенсивность не менее 1/4), чтобы сохранить детализацию при создании мягкой атмосферы. Оптические характеристики Высококачественное оптическое стекло для минимизации потерь резкости и цветопередачи. Покрытие, защищающее от бликов и ореолов, особенно при работе с сильными источниками света. Устойчивость к царапинам, пыли и отпечаткам пальцев. Конструкция и надежность Прочная и легкая оправа из алюминия или другого износостойкого материала. Возможность установки в сочетании с другими фильтрами без виньетирования на широкоугольных объективах. Применение Идеально подходит для портретной и художественной съемки, где требуется смягчение деталей и акцент на атмосфере. Полезен в съемках видео и кино для достижения эффекта мягкой и приятной глазу картинки. | 1 | штука | 94 920 | 94 920 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 6 | Карта памяти профессионального уровня для высокоскоростной записи данных | Карта памяти профессионального уровня для высокоскоростной записи данных, предназначенная для работы с камерами и другими устройствами, поддерживающая форматы SDXC. Карта должна обладать следующими характеристиками: Объем и формат Емкость: Не менее 128 ГБ, что обеспечивает длительную запись видео в высоком разрешении и хранение большого количества фотографий. Тип карты: SDXC с поддержкой стандарта UHS-II для максимальной совместимости с современными устройствами. Скоростные характеристики Класс скорости: Не ниже V90, что гарантирует минимальную скорость записи 90 МБ/с, необходимую для записи видео 4K и 8K без пропусков кадров. Скорость чтения: Не менее 300 МБ/с для быстрого переноса данных на другие устройства. Скорость записи: Не менее 250 МБ/с для работы с тяжелыми файлами и серийной съемкой. Надежность и защита Устойчивость к экстремальным температурам, магнитным полям, ударам и рентгеновскому излучению. Водонепроницаемость для защиты данных в сложных условиях. Защита от статического электричества, что важно для работы с электроникой. Применение Подходит для использования с профессиональными камерами, видеокамерами, дронами и другими устройствами, поддерживающими высокоскоростную запись. Идеальна для съемки видео в формате 4K/8K, серийной фотосъемки и других ресурсоемких задач. Дополнительно Совместимость с устройствами, имеющими обратную поддержку стандартов UHS-I. Надежный чип для долговременного хранения данных и предотвращения их потери. Удобный и защищенный футляр для транспортировки и хранения. | 2 | штука | 78 700 | 157 400 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 7 | Зарядное устройство | Профессиональное двухканальное зарядное устройство, предназначенное для аккумуляторов стандарта V-lock, которое должно соответствовать следующим характеристикам: Основные характеристики Количество каналов: Не менее двух, позволяющих одновременно заряжать два аккумулятора V-lock. Мощность зарядки: Поддержка зарядного тока не менее 4 А на каждый канал для ускорения процесса зарядки. Совместимость: Поддержка аккумуляторов различных емкостей и производителей, соответствующих стандарту V-lock. Режимы работы Зарядка и разрядка: Возможность автоматического переключения между режимами зарядки и выравнивания напряжения. Интеллектуальная система контроля: Мониторинг уровня заряда и предотвращение перезаряда или перегрева. Индикация и управление Цифровой дисплей или светодиодная индикация уровня заряда для каждого канала. Отображение состояния батарей, включая текущий ток, напряжение и оставшееся время зарядки. Энергоснабжение и портативность Совместимость с сетевым питанием 100–240 В, что позволяет использовать устройство в разных регионах. Компактный и прочный корпус, весом не более 2,5 кг, для удобной транспортировки и использования на выезде. Защита и надежность Встроенные защитные системы от короткого замыкания, перегрева и скачков напряжения. Устойчивость корпуса к механическим повреждениям для надежной работы в полевых условиях. Дополнительные возможности Наличие дополнительных выходов D-Tap или USB для зарядки вспомогательных устройств, таких как камеры или мониторы. Поддержка современных аккумуляторов с возможностью обновления прошивки для адаптации к новым моделям батарей. | 1 | штука | 115 000 | 115 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 8 | Аккумуляторная батарея | Литий-ионная аккумуляторная батарея с ёмкостью не менее 220 Вт·ч и током не менее 15,3 А·ч Этот аккумулятор должен идеально подходить для длительных съемок и освещения. Технические характеристики: Ёмкость: не менее 220 Вт·ч (Ватт-часов) — обеспечивает продолжительное питание оборудования. Емкость по току: не менее 15,3 А·ч (Ампер-часов) — длительное использование при стабильной отдаче тока. Тип батареи: Литий-ионный (Li-ion) — высокая плотность энергии, долгий срок службы и легкий вес. Номинальное напряжение: не менее 14,8 В — стандартное напряжение для профессиональных аккумуляторов, совместимо с широким спектром оборудования. Размеры: Компактные и удобные для транспортировки и использования в полевых условиях. Защита: Встроенные системы защиты от короткого замыкания, перегрева и других небезопасных ситуаций, обеспечивающие безопасную эксплуатацию. | 1 | штука | 135 000 | 135 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 9 | Микшерный пульт | Цифровой микшер для подкастов представляет собой универсальное аудио-продакшн-решение, специально разработанное для создания и управления высококачественным звуком в студийных и мобильных условиях. Это устройство идеально подходит для подкастов, стриминга, записи интервью и многого другого. Технические характеристики: Каналы: Не менее 4-х микрофонных/линейных входов для подключения различных устройств и микрофонов. Подключения: Входы для XLR и 3,5 мм джеков, что позволяет использовать различные типы оборудования. Подключение к ПК: USB-C для интеграции с компьютерами и мобильными устройствами. Процессор: Встроенные процессоры для обработки звука в реальном времени, включая эквалайзер, компрессор и реверберацию. Интерфейс: Сенсорный экран для управления настройками и эффектами в реальном времени, удобный интерфейс для создания подкастов и аудиопрограмм. Запись: Поддержка записи многоканального аудио с возможностью сохранения на SD-карту или в компьютер. Обработка звука: Встроенные эффекты и предустановки для создания качественного звука, включая автоуровень и динамическую обработку. Мобильность: Компактные размеры и возможность питания от аккумуляторов или через адаптер для использования в любом месте. Выходы: Несколько выходов для наушников и мониторинга, а также линейный выход для подключения к другим аудио системам. | 1 | штука | 500 000 | 500 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 10 | Студийный микрофон | Студийный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, предназначенный для профессиональной записи вокала, инструментов и других звуковых источников в студийных условиях. Этот микрофон обладает выдающимися характеристиками, которые делают его идеальным выбором для звукозаписи, подкастинга и других аудиопродукций. Технические характеристики: Тип микрофона: Конденсаторный — обеспечивает высокую чувствительность и точную передачу звука, идеально подходящий для записи деталей и нюансов. Диаграмма направленности: Кардиоидная — минимизирует захват звуков с боков и сзади микрофона, фокусируясь на источнике звука перед ним. Частотный диапазон: Не менее 20 Гц — 20 кГц — идеален для записи как низких, так и высоких частот, что позволяет воспроизводить звук с высокой детализацией. Чувствительность: Очень высокая чувствительность для точной и четкой передачи звука даже при низком уровне громкости. Максимальное звуковое давление (SPL): Не менее 137 дБ — способен справиться с громкими источниками звука без искажений. Импеданс: Низкий импеданс, что делает микрофон совместимым с большинством предусилителей и аудиоинтерфейсов. Конструкция: Прочные материалы и стильный черный корпус, который также минимизирует паразитные шумы. Подключение: XLR-разъем — профессиональный стандарт для студийных микрофонов, обеспечивающий надежное и качественное соединение. Шумовое давление: Очень низкий уровень собственного шума для чистой и естественной записи. | 4 | штука | 95 000 | 380 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 11 | Объектив для полнокадровых камер | Объектив для полнокадровых камер с фокусным расстоянием от 24 до 70 мм и постоянной диафрагмой f/2.8. Универсальный зум-объектив, идеально подходящий для широкого спектра съемочных задач, включая портретную, пейзажную съемку, репортаж и съемку в условиях низкой освещенности. Технические характеристики: Фокусное расстояние: не менее 24-70 мм — диапазон для повседневной съемки, от широких пейзажей до портретов с мягким боке. Максимальная диафрагма: не менее f/2.8 — позволяет снимать в условиях низкой освещенности и создавать красивое размытие фона. Тип крепления: Совместимость с камерами Sony с байонетом E. Конструкция: Оптическая система включает элементы с низкой дисперсией и асферические элементы для минимизации хроматических аберраций и улучшения резкости по всему полю кадра. Стабилизация изображения: Объектив не имеет встроенной стабилизации, но поддерживает стабилизацию на уровне камеры (если камера поддерживает такую функцию). Минимальное расстояние фокусировки: Не менее 0,38 м — позволяет снимать объекты с близкого расстояния. Качество изображения: Высокая четкость и резкость по всему кадру благодаря передовым оптическим технологиям и качественной сборке. Автофокусировка: Быстрая и точная автофокусировка с использованием двойного линейного мотора для плавной и быстрой фокусировки без шумов, что делает его подходящим для видеосъемки. Устойчивость к погодным условиям: Защищен от влаги и пыли, что позволяет использовать объектив в различных условиях. Вес: Оптимальный вес для профессионального объектива с таким диапазоном фокусных расстояний, обеспечивающий баланс и удобство при длительной съемке. | 1 | штука | 920 000 | 920 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 12 | Стойка-журавль с механическим подъемом | Стойка-журавль с механическим подъемом, предназначенная для монтажа различных осветительных приборов, камер, микрофонов и других устройств на съемочных площадках. Этот универсальный аксессуар широко используется в профессиональной фотосъемке, видеопроизводстве и на съемочных площадках для обеспечения надежной поддержки и точности в установке оборудования. Технические характеристики: Тип стойки: Журавль (C-Stand) — обеспечивает устойчивую поддержку с возможностью регулировки высоты и угла наклона для точного расположения оборудования. Максимальная нагрузка: Не менее 8 кг — позволяет монтировать светильники, камеры, отражатели и другие аксессуары, требующие надежной поддержки. Максимальная высота: Не менее 3 м — позволяет устанавливать оборудование на значительной высоте для достижения нужных углов съемки. Материал: Прочные и легкие материалы, такие как сталь и алюминий, обеспечивают устойчивость при сравнительно легком весе для удобства транспортировки. Сложение: Компактная конструкция, которая легко складывается для удобства хранения и транспортировки. Подъемный механизм: Встроенный механизм с ручным подъемом для точной регулировки высоты и безопасности при установке. Основание: Три секции с противовесами для обеспечения максимальной стабильности при установке на любых поверхностях. Конструкция: Устойчивость к внешним воздействиям, защита от коррозии, что позволяет использовать стойку в любых условиях. Универсальность: Совместимость с различным съемочным оборудованием благодаря стандартным резьбовым соединениям. | 2 | штука | 71 659 | 143 318 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 13 | Светодиодный осветитель | Светодиодный осветитель с возможностью регулировки цвета и яркости, предназначенный для профессиональной съемки в студии и на открытом воздухе. Осветитель идеально подходит для создания различных эффектов и достижения точного цветового баланса, что делает его отличным выбором для видеографов, кинематографистов и контент-креаторов. Технические характеристики: Тип источника света: Светодиодный (LED) — энергоэффективный, с долговечным сроком службы и низким тепловыделением. Цветовая температура: Регулируемая от 2500K до 7500K — позволяет точно настраивать освещение в зависимости от условий съемки и требуемого настроения. RGB-палитра: Поддержка полного спектра RGB (красный, зеленый, синий) для создания широкого диапазона цветовых эффектов и точной цветопередачи. Яркость: Регулируемая яркость с возможностью плавной настройки, не менее 0-100%, обеспечивая гибкость для различных сценариев освещения. Мощность: Не менее 300 Вт — обеспечивает мощный световой поток, подходящий для съемки в различных условиях. Коэффициент цветопередачи (CRI): Не менее 95 — высокий уровень цветопередачи для точности воспроизведения цвета. Управление: Возможность управления через мобильное приложение или встроенные элементы управления для точной настройки яркости и цвета. Эффекты: Встроенные световые эффекты (пульсирующий свет, молния, огонь и другие), которые позволяют добавить динамики в сцены. Конструкция: Легкий и прочный корпус с системой охлаждения для предотвращения перегрева при длительной эксплуатации. Питание: Возможность работы от внешних аккумуляторов (V-mount) или через адаптер питания для удобства при съемке на выезде. Монтаж: Стандартное крепление Bowens для совместимости с различными световыми модификаторами и аксессуарами. Размеры и вес: Компактные размеры и умеренный вес, что делает осветитель удобным для транспортировки и установки. | 1 | штука | 225 762 | 225 762 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 14 | Клетка для камеры с креплением V-Mount | Клетка для камеры с креплением V-Mount, предназначенная для защиты и улучшения функциональности камеры Sony FX6. Этот аксессуар предоставляет удобные крепления для различных аксессуаров, улучшая маневренность и функциональные возможности камеры в процессе съемки. Технические характеристики: Совместимость: Специально разработана для камеры Sony FX6, обеспечивая надежную защиту и улучшенную эргономику. Материал: Высококачественный алюминиевый сплав — прочный и легкий материал, обеспечивающий долговечность и легкость конструкции. Встроенный V-Mount аккумуляторный крепеж: Возможность установки V-Mount аккумуляторов для продолжительных съемок в условиях ограниченного доступа к электросети. Множество монтажных точек: Несколько стандартных 1/4"-20 и 3/8"-16 резьбовых отверстий для крепления различных аксессуаров, таких как мониторы, микрофоны, светодиоды и другие устройства. Прочные защитные элементы: Предусмотрены элементы для защиты камеры от механических повреждений и улучшения устойчивости при монтаже на штативы и другие опоры. Обновленная конструкция: Продвинутая система крепления, обеспечивающая удобство доступа к портам камеры, кнопкам управления и экрану, не мешая их использованию. Панель с возможностью крепления батареи: Встроенная панель для установки аккумулятора V-Mount, что позволяет удобно и надежно устанавливать источник питания для камеры. Гибкость в настройке: Регулируемые крепления и дополнительные точки для модификации конфигурации в зависимости от нужд съемки. Дополнительные аксессуары: Возможность интеграции с другими компонентами системы съемки, такими как рукоятки, базы для штативов и другие элементы. Удобство использования: Легкая и удобная для транспортировки конструкция, обеспечивающая удобное и безопасное использование камеры в любых условиях съемки. | 1 | комплект | 183 600 | 183 600 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 15 | Система цифровых беспроводных микрофонов | Компактная система цифровых беспроводных микрофонов для двух человек с возможностью записи, предназначенная для камер и смартфонов. Эта система идеально подходит для записи высококачественного звука в любых условиях, включая съемки на улице и в помещении, а также для интервью и подкастов. Технические характеристики: Тип микрофонов: Беспроводная система с двумя микрофонами для записи звука с двух источников одновременно. Частотный диапазон: 2.4 GHz — надежная передача сигнала на дальние расстояния без помех, идеальна для съемок в реальном времени. Компактность: Компактный и легкий дизайн для удобства использования и транспортировки, подходит для мобильных съемок и интервью. Диапазон действия: Не менее 250 м (на открытом пространстве) — обеспечивает стабильное соединение и высококачественную передачу звука на больших расстояниях. Подключение: Совместимость с камерами, смартфонами и другими мобильными устройствами через стандартные разъемы 3.5 мм или USB-C. Качество звука: Поддержка высококачественной записи с улучшенным шумоподавлением, что позволяет получать чистый звук даже в шумных условиях. Встроенная запись: Каждый микрофон оснащен встроенным записывающим устройством для сохранения звука напрямую на устройство, что исключает потерю данных при слабом сигнале. Элементы управления: Простое и интуитивно понятное управление с возможностью регулировки уровня звука, настройки и мониторинга через мобильное приложение или на устройствах. Автономность: Встроенные аккумуляторы с длительным временем работы, не менее 6-8 часов на одном заряде, что идеально для продолжительных съемок. Мониторинг: Встроенные разъемы для наушников для мониторинга звука в реальном времени. Система адаптации: Автоматическая настройка каналов и мощностей для минимизации помех и обеспечения оптимальной работы в любых условиях. Конструкция: Прочные и водоотталкивающие материалы, что позволяет использовать систему в различных погодных условиях. | 1 | штука | 186 000 | 186 000 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 16 | Штатив с головкой и средней растяжкой, предназначенный для профессиональных съемок | Штатив с головкой и средней растяжкой, предназначенный для профессиональных съемок, обеспечивающий стабильность и точность при установке камер, видеокамер и другого оборудования. Этот комплект идеален для использования в студийных и полевых условиях, предлагая высокую надежность и удобство в работе. Технические характеристики: Тип штатива: Трехсекционный с центральной растяжкой — обеспечивает высокую устойчивость и надежность, позволяя работать с тяжелым оборудованием. Головка: В комплект входит шаровая головка или видеоголовка с функцией панорамирования и наклона, что позволяет легко регулировать угол съемки. Максимальная нагрузка: Не менее 8-10 кг — подходит для использования с камерами, видеокамерами, освещением и другими аксессуарами. Максимальная высота: Не менее 1,8 м — дает возможность снимать на значительных высотах, увеличивая гибкость при работе. Минимальная высота: Не менее 0,5 м — позволяет производить съемку с низких углов, что полезно для творческих решений. Средняя растяжка: Возможность использования средней растяжки для дополнительной устойчивости и увеличения гибкости в установке оборудования. Материалы: Прочные и легкие материалы, такие как алюминий, обеспечивают баланс между прочностью и портативностью. Система замков: Прочные замки для фиксации секций штатива, которые обеспечивают надежную поддержку в любых условиях. Регулировка угла наклона: Видеоголовка с возможностью точной регулировки угла наклона, панорамирования и блокировки для плавного и стабильного движения камеры. Тип крепления: Стандартные резьбовые соединения для установки различных аксессуаров, таких как камеры, мониторы и световые приборы. Компактность и транспортировка: Легкий и компактный дизайн, который можно легко сложить для удобства хранения и транспортировки. | 1 | штука | 180 500 | 180 500 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |
| 17 | Штатив с головкой, предназначенный для профессиональной съемки и видеосъемки | Штатив с головкой, предназначенный для профессиональной съемки и видеосъемки, обеспечивающий стабильную и надежную поддержку оборудования в различных условиях. Он идеально подходит для использования в студиях, на съемочных площадках и для мобильных съемок, сочетая прочность и удобство в транспортировке. Технические характеристики: Тип штатива: Трехсекционный с возможностью регулировки высоты и угла наклона — обеспечивает точную настройку и стабильную поддержку оборудования. Головка: В комплекте с видеоголовкой или шаровой головкой, которая позволяет плавно панорамировать и наклонять камеру для точных кадров. Максимальная нагрузка: Не менее 8-10 кг — подходит для установки камер, видеокамер, мониторов, освещения и других аксессуаров. Максимальная высота: Не менее 1,7 м — позволяет удобно работать на высокой отметке, обеспечивая широкий угол обзора. Минимальная высота: Не менее 0,5 м — подходит для съемки с низких углов, что дает дополнительную гибкость в творческих решениях. Материалы: Легкие и прочные материалы, такие как алюминий, обеспечивают хорошую устойчивость и долговечность, не добавляя лишнего веса. Регулировка углов: Легкая настройка углов наклона и панорамирования, что позволяет точно фиксировать нужный ракурс. Система замков: Надежные замки для фиксации секций штатива, обеспечивающие быструю и безопасную настройку. Гибкость и универсальность: Совместимость с различным оборудованием, благодаря универсальным резьбовым соединениям. Транспортировка: Компактный и легкий дизайн для удобства хранения и транспортировки, идеален для мобильных съемок. Дополнительные аксессуары: Возможность крепления дополнительных аксессуаров, таких как моноподы, световые модификаторы и другие устройства. | 1 | штука | 151 200 | 151 200 | Срок поставки товара: до 24 декабря 2024 года | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Д. Қонаев, здание 2 (БЦ «ССС»), 6 этаж КФ «Медиа дамыту қоры». |

2.Порядок оплаты: согласно условиям Договора.

3. О сроке начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: Конверты с заявками на участие в закупках принимаются с 09.00 часов  с 02 декабря 2024 года по 18:30 часов 09 декабря 2024 года включительно;

4. Проект договора о закупках.

5. Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с Товаром следующие документы:

-копии документов, заверенных печатью (при наличии) и подписью первого руководителя или иного уполномоченного лица Поставщика, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Указанный (-ые) документ (-ы) не представляется (-ются) в следующих случаях:

- если вышеперечисленная информация указана на самом Товаре и/или его упаковке;

если качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя (отдела технического контроля), штрих-кодом или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке (в письме завода-изготовителя должна быть дана расшифровка указанных обозначений)

Требование к оформлению и предоставлению потенциальными поставщиками заявки на участие в закупах.

6. Потенциальный поставщик представляет Заявку с перечнем документов Заказчику в прошитом виде с пронумерованными страницами, и последняя страница заверяется его подписью и печатью (при ее наличии) в запечатанном конверте, скрепленном печатью (при ее наличии),не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное наименование и почтовый адрес Заказчика, наименование закупаемых услуг, текст следующего содержания: «Закуп товаров для студии».

7.Предоставление потенциальным поставщиком заявки является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, с соблюдением условий, предусмотренных в информационном сообщении (объявления) о закупках и проектом договора о закупах

8. Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, содержащее сведения, предусмотренные настоящим информационным сообщением, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.

9. Заявка потенциального поставщика подлежит отклонению в случаях:

1) если ценовое предложение превышает сумму, выделенную для приобретения данных товаров, работ, услуг;

2) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники первых руководителей данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем Фонда в проводимых закупках;

3) потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали Фонду экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых закупок;

4) потенциальный поставщик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включены уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников.

5) деятельность потенциального поставщика приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан;

6) потенциальный поставщик и (или) их руководитель, учредители (акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) к Заявке не приложены документы, установленные настоящим информационным сообщением;

8) Заявка подана после установленного информационным сообщением срока предоставления.

9) Не представлен документ, подтверждающий правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение лицензия, разрешения, направление уведомления (в случае такого закупа Заказчиком).

Потенциальный поставщик и аффилированное лицо потенциального поставщика не имеют права участвовать в одном лоте.

Нарушения настоящих требований, могут быть установлены на любой стадии осуществления закупок.

Потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения Заказчика, если его действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

Обжалование действий (бездействия), решений Заказчика, осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня опубликования итогов на Сайте Фонда.

Жалобы лиц, не принимавших участие в закупках, рассмотрению не подлежат.

В случае обжалования действий (бездействия), решений Заказчика, по истечении срока, установленного настоящим пунктом, жалоба не рассматривается и возвращается заявителю.

Жалоба потенциального поставщика может быть подана посредством общедоступных информационных систем в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Фонд рассматривает жалобу в течение 10 рабочих дней со дня подачи жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы, поступившей в сроки, установленные настоящим пунктом Заказчик принимает решение об отказе либо в удовлетворении жалобы.

В случае несогласия с решением Фонда, принятым в соответствии с настоящей Инструкцией, потенциальный поставщик вправе обжаловать его в судебном порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным.

Жалоба на действия (бездействие), решения Заказчика, должна содержать:

1) наименование, место нахождения юридического лица действия (бездействие), решения которого обжалуются;

2) наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу;

3) сведения о закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан;

4) указание на конкретные факты нарушений законодательства Республики Казахстан при необходимости с приложением подтверждающих документов;

5) обжалованные действия (бездействие), решения Заказчика;

К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу.

Жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в течение двух рабочих дней со дня поступления в случае, если:

1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящей Инструкции;

2) жалоба не подписана либо подписана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание;

жалоба подана лицом, не принимавшим участие в закупках.

- Для участия в проводимых закупках необходимо подать Заявку в соответствии с нижеприведенной Формой и перечнем документов.

Форма (Заполняется потенциальным Поставщиком)

Заявка на участие в закупках по ___________________

1. Полное наименование юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность (Фамилия, имя, отчество (при наличии) и наименование (при наличии)): _____________________________________________;

2. Место нахождения: ______________________________________________________;

3. Номер телефона (факса): _________________________________________________;

4. Электронный адрес _____________________________________________________.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

место для печати (при ее наличии)

"___" ___________ 20__ года

1. Перечень документов для участия в закупках.

1)	ценовое предложение;

2)	техническая спецификация;

3)         иные документы, предусмотренные информационным сообщением;

4)	учредительные и иные документы, а именно:

Для юридического лица:

-копия Устава;

-справка о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица (полученная с электронного портала egov.kz после даты размещения объявления о закупках)/копия свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;

-копия свидетельства о постановке на учет по НДС (при наличии);

-копии документов подтверждающие полномочия первого руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность, решение единственного участника/протокол общего собрания участников о назначении первого руководителя);

-отдельный лист с указанием банковских реквизитов (БИН, ИИК и т.п.), адрес местонахождения, телефонов, факсов, адрес электронной почты и иные контактные данные;

-копия справки с банка о наличии счета;

-в случае если предмет закупок предполагает наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика предоставляется документ посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации (предоставляется копия документа).

Для индивидуального предпринимателя:

-талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (полученный с электронного портала elicense.kz)/копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя;

-отдельный лист с указанием банковских реквизитов (ИИН, ИИК и т.п.), адрес местонахождения, телефонов, факсов, адрес электронной почты и иные контактные данные;

-копия свидетельства о постановке на учет по НДС (при наличии);

- копия справки с банка о наличии счета;

- в случае если предмет закупок предполагает наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика предоставляется документ посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации (предоставляется копия документа).